МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Отчёт о выполненной работе

Выполнили:
Опякин Олег
Пальянов Кирилл
Лохматов Арсений
Цыпочка Даниил

# Введение
В данной работе нам было предложено выполнить опыт по изучению зависимости скорости звука от среды распространения

рис. 1, общий вид
## Цели
Определить концентрацию углекислого газа в выдыхаемом человеком воздухе, при помощи расчетов и измерений скорости звука с использованием элементов программирования, графического пакета и компьютерного осциллографа.

## Задачи
1. Провести предварительные измерения температуры и влажности воздуха в трубке.
2. Провести первое измерение для скорости звука в атмосферном воздухе
3. Провести второе измерение для скорости звука в среде с повышенной концентрацией углекислого газа(CO2)
4. Сравнить полученные значения с теоретическими, выведенными из формулы (1)
# Теория
## Термины и определения
1. Скорость звука – скорость распространения малых возмущений в среде
2. Частота дискретизации – число измерений в секунду
## Физическая система
Металлическая трубка с двумя отверстиями под датчики с возможностью закрытия с одной стороны
## Экспериментальная установка
Установка включает в себя металлическую трубку(рис. 2, звуковод) длиной примерно 1.5 м и принципиальную схему с модулем SPI(рис. 3, SPI), подключённую к RaspberryPI.

рис. 2, звуковод

рис. 3, SPI
# Программа и методика измерений
## Методика измерений
Скорость распространения малых возмущений в среде называется скоростью звука. Выражение для скорости звука не может быть получено из элементарных соображений и требует решения уравнений сохранения массы, импульса и энергии совместно с уравнением состояния среды, для которой делается расчет. Чтобы не загружать описание лабораторной работы приведем конечный вид уравнения, получаемого в приближении идеального газа:
a^2 ={%gamma P} over {%rho} = { %gamma R T } over { %mu }	(1)
Где a – скорость звука, γ – показатель адиабаты, μ – молекулярная масса, R – универсальная газовая постоянная, T – температура
Воздух удобно представить как смесь трех газов (по объему: азот - 78.1%, кислород - 21%, аргон - 0.9%) с добавками паров воды и углекислого газа. Количество паров воды при комнатных условиях близко к 1%, количество углекислого газа сильно зависит от конкретных условий, но, как правило, не превышает 1% по объему, а в стандартной атмосфере принимается равным 0.03%. Поскольку в данной работе предлагается достаточно точное определение скорости звука, необходимо учитывать все перечисленные выше компоненты при расчете по формуле (1), считая N2-O2-Ar как один газ. Показатель адиабаты для смеси газов рассчитывается следующим образом:
%gamma = {C_p} over {C_%nu} = { sum from{i} %mu C_pi x_i } over { sum from{i} %mu C_{%nu i} x_i }	(2)
Где μ – молекулярная масса.
%mu= sum from{i} %mu_i x_i	(3)
Где xi- объемная (мольная) доля или относительное число молекул данного сорта (сорта под номером ). Разумеется, обязательно должно выполняться равенство:
sum from{i} x_i = 1	(4)
При анализе свойств комнатного воздуха можно ограничиться учетом следующих компонент: смесь N_2 + O_2 + Ar , H_2 O и CO_2 .

В таблице приведены Ср и Сv, для этих газов:
Газ	μ , г	C_{ p 20^o C}	C_{ %nu 20^o C}
N_2 + O_2 + Ar	28,97	1,0036	0,7166
H_2 O	18,01	1,863	1,403
CO_2	44,01	0,838	0,649

Смесь N_2 + O_2 + Ar в пропорции, соответствующей воздуху, можно учитывать как один газ, а H_2 O и CO_2 прибавляются к этой смеси.
## Программа эксперимента
Предварительно, перед основной частью эксперимента, были проведены замеры температуры и влажности воздуха внутри трубы при помощи термометра и гигрометра.
После, проведение эксперимента сводилось к повторению трёх этапов:
1. Запуск программы измерений на компьютере (в момент готовности на плате загорится индикатор).
2. Хлопаем у одного из концов трубки. Важно сделать это не слишком тихо и не слишком громко, чтобы датчики сработали корректно и не создалось лишних звуковых волн, которые могут помешать проведению эксперимента.
3. Сохраняем полученный график и файлы для последующей обработки.
Для проведения эксперимента с повышенным содержанием углекислого газа закрываем один из концов трубки, задерживаем дыхание на 15-20 секунд и после через шланг выдыхаем воздух из лёгких в трубу. После этого открываем конец трубы и повторяем 3 пункта.

# Обработка данных
## Методика обработки данных
После проведения эксперимента мы получили два файла с показаниями микрофонов. Очевидно, что в момент прохождения звуковой волны показания датчика будут резко возрастать, а так как нам важна именно первичная волна (та, которая первой доходит до датчиков), в нужный нам момент времени показания датчиков будут максимальными.
Таким образом мы легко находим разницу индексов моментов прохождения датчиков волной. Зная частоту дискретизации и расстояние между детекторами, определяем скорость звуковой волны в обычной среде:
V_возд = 367.6 {м} over {с}	(5)
И скорость звука в среде с повышенным содержанием углекислого газа:
V_{CO_2} = 363.9 {м} over {с}	(6)
После этого используя формулу (1) строим аналитический график зависимости скорости звука от % содержания углекислого газа в воздухе и в выдыхаемом воздухе:

рис. 4, График зависимости для атмосферного воздуха

рис. 5, График зависимости для выдыхаемого воздуха

## Методика нахождения концентрации углекислого газа
Найдём концентрацию углекислого газа из графика зависимости скорости звука от концентрации углекислого газа для каждого случая. Для этого проанализируем формулу 1 и заметим, что скорость звука зависит от концентрации газа, в котором он распространяется, а так же от его температуры.
Мы решили построить график зависимости скорости от концентрации углекислого газа, из которого, зная скорость, мы сможем определить нужную нам концентрацию. Распишем формулу 2 подробнее (в формулах 7, 8, 9 и 10 введена переменная x – концентрация углекислого газа):

sum from{i} %mu_i cdot C_{p i} cdot x_i = %mu_H2O cdot %varphi cdot C_{p H2O} + x cdot %mu_CO2 cdot C_{p CO2}(1- %varphi-x) cdot %mu_возд cdot C_{p возд}	(7)
sum from{i} %mu_i cdot C_{v i} cdot x_i = %mu_H2O cdot %varphi cdot C_{v H2O} + x cdot %mu_CO2 cdot C_{v CO2}(1- %varphi-x) cdot %mu_возд cdot C_{v возд}	(8)
%gamma = frac { %varphi ( %mu_H2O cdot C_{p H2O}- %mu_возд cdot C_{p возд} )+x(%mu_CO2 cdot C_{p CO2}-%mu_возд cdot C_{p возд})+%mu_возд cdot C_{p возд}} { %varphi ( %mu_H2O cdot C_{v H2O}- %mu_возд cdot C_{v возд} )+x(%mu_CO2 cdot C_{v CO2}-%mu_возд cdot C_{v возд})+%mu_возд cdot C_{v возд}}	(9)
По аналогии более подробно распишем формулу 3:
%mu=sum from{i} %mu_i cdot x_i = %varphi cdot %mu_H2O + x cdot %mu_CO2 +(1- %varphi-x) cdot %mu_возд	(10)
Напишем скрипт, в котором будем перебирать переменную x, для каждой будем находить скорость звука, используя данные формулы. Учтём, что в обычном воздухе и выдыхаемом воздухе отличается влажность, поэтому построим два графика для каждого случая.
Используя график и зная скорость звука в данном случае, легко найти концентрацию углекислого газа — достаточно отметить точку на графике, по оси ординат соответствующей данной скорости. Значение этой точки по оси абсцисс — есть искомая концентрация.
# Код программы
## Скрипт эксперимента
Так как для получения достаточной частоты обновления показаний датчика использовался модуль SPI, то в первую очередь нужно настроить работу SPI и задать функцию считывания с этого модуля :

рис. 6, настройка с SPI
Настройка выводов GPIO для управления микроконтроллером:

рис. 7, настройка выводов GPIO

Функция записи данных в файл:

рис. 8, функция записи в файл
После задания основных функций, в блоке try программа обращается к микроконтроллеру и ждёт срабатывания триггеров. После этого программа считывает данные
с SPI в массив и сохраняет его в файлы (сохранение данных и вывод графика не показаны на рис. 9, основной код)

рис. 9, основной код
## Скрипт обработки данных
Программа не представляла из себя ничего сложного, она считывает два массива и ищет в них индексы максимальных элементов. Затем проведя расчёты из пункта 4.2(Методика нахождения концентрации углекислого газа) выводит финальные графики с нанесённой теоретической зависимостью и экспериментальными точками.
Импортируем нужные нам библиотеки:

Напишем функцию, которая находит скорость звука по данным, считываемых АЦП:

Напишем функцию, о которой говорилось в пункте 4.2:

Напишем функцию для построения графика, на котором будут отмечены точки, соответствующие нашему случаю концентрации углекислого газа:

Свяжем все написанные функции в общий скрипт:

рис. 10, код обработки данных
# Результаты
Нам удалось получить численные значения для скорости звука в атмосферном и выдыхаемом воздухе:
- Атмосферный воздух – 367.6 м/с;
- Выдыхаемый воздух – 363.9 м/с.
При помощи выведенных формул были построены графики зависимости скорости звука от процентного содержания углекислого газа в воздухе. На эти графики были нанесены значения, полученные экспериментальным путём.
# Выводы
Проведя эксперимент нам удалось подтвердить формулы из пункта 3.1(Методика измерений) а также провести анализ причин неидеального соответствия экспериментальных данных теоретическим.
После проведения работы хотелось бы добавить пару замечаний к методике проведения эксперимента:
- Во-первых, для увеличения точности измерений необходимо заменить хлопок на какой-нибудь другой менее продолжительный звук, громкость и высоту тона которого будет легче контроллировать в условиях данного эксперимента.
- Во-вторых, нужно перенести лабораторный стенд подальше от стен, т. к. возникающее эхо мешает последующему анализу данных, создавая дополнительные возмущения датчиков(помимо основной звуковой волны)
- В-третьих, нужно стараться поддерживать тишину во время эксперимента, т. к. разговоры или команды к старту могут привести к преждевременному срабатыванию триггеров:
- В-четвёртых, стоит учитывать погрешность измерений АЦП. Мы оценили эту погрешность в 0.01%.